Zoznam odovzdanej Sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby alebo časti stavby.

- Podrobný súpis odovzdanej dokumentácie vo všetkých profesiách.

- Výkresy so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom.

- Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.

- Osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií.

- Doklad o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie bolo vyhlásené zákonom č.314/2004 Z. z. a vyhláška č. 158/2004 Z. z.).

- Zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov.

- Protokoly o vyskúšaní zmontovaných pracovných a zariadení.

- Certifikát  bezpečnosti montáže technického zariadenia vydaný OPO podľa NV 392/2006 Z.z.

- Doklady o vykonaní úradných skúškach vyhradených technických zariadení (§12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.).

- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy, §13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.).

- Pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení.

- Atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich umiestnenia v stavbe.

- Protokol o skúškach elektrickej požiarnej signalizácie.

- Doklad o preskúšaní komínov.

- Doklad o rozbore pitnej vody.

- Dodať protokoly zo skúšok tesnosti nádrží a záchytných vaní  (v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vyhlášky č. 200/2018 Z.z.)

- Manipulačné poriadky odlučovačov ropných látok a odlučovačov tuku.

- Doklad o posúdení prevádzky zdrojov znečistenia ovzdušia.

- Protokoly o meraní intenzity denného a umelého osvetlenia.

- Protokoly o meraní hladiny hluku v priestoroch stavby.

- Protokol o meraní hladiny hluku vo vonkajšom prostredí vplyvom prevádzky stavby.

- Protokoly o výsledkoch tlakových skúšok pevnosti potrubí.

- Protokoly o výsledkoch tlakových skúšok tesnosti potrubí.

- Protokol o výsledkoch tesnostnej skúšky kanalizácie.

- Protokol o výsledkoch vykurovacej skúšky.

- Doklady o vykonaní skúšok hydrantov.

- Doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa.

- Stavebné denníky (originály).

- Geodetickú dokumentáciu – geometrické zameranie dotknutých objektov a sietí i pod zemou + vytýčenie priestorovej polohy stavby pred jej začatím + porealizačné zameranie stavby.

- Geometrický plán stavby.

- Mesačnú evidenciu druhov, množstvo vzniknutých odpadov, spôsob zneškodnenia, zhodnotenia a recyklácie odpadov a miesta kam boli odovzdané (firma, skládka, spaľovňa ap.) – potvrdenie týchto firiem, správcov skládok, spaľovní ap. – s uvedenou adresou a IČO.